## หน้าปก
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 5
ชื่อโรงพยาบาล...................
เสนอ
การไฟฟ้านครหลวง
วันที่……เดือน…..2559
รูปภาพอาคาร

## ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 | ชื่อนิติบุคคล
1.2 | ชื่ออาคาร |  | โรงพยาบาล xxxxxxxxxx
1.3 | ที่อยู่
| เลขที่ .............. | ถนน .................................. |  | แขวง/ตำบล .............................................. |  |  | เขต/อำเภอ ..................................
| จังหวัด ................................ |  | รหัสไปรษณีย์ ..................... |  | โทรศัพท์ .............................. โทรสาร .......................................
1.4 | ผู้กรอกข้อมูล/ผู้ประสานงาน
| ชื่อ-สกุล | ..................................................................................... |  |  |  | ตำแหน่ง | ..................................................
| E-mail | ..................................................................................... |  |  |  | มือถือ | ..................................................
1.5 | กรอบอาคารและระบบแสงสว่าง (ถ้ามีข้อมูล)
|  |  |  | อาคาร 1 | อาคาร 2 | อาคาร 3 | อาคาร 4
ค่า OTTV (W/m2)
ค่า RTTV (W/m2)
การใช้ไฟฟ้าแสงสว่างต่อพื้นที่ (W/m2)
1.6 | จำนวนเตียงและจำนวนผู้ป่วย
| หัวข้อ |  | ปี 2558 |  | ปี 2559
|  |  | จำนวน | หน่วย | จำนวน | หน่วย
| จำนวนเตียง |  |  | เตียง |  | เตียง
| จำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) |  |  | คน/เดือน |  | คน/เดือน
|  |  |  | คน/ปี |  | คน/ปี
| จำนวนผู้ป่วยใน (IPD) |  |  | เตียง-วัน/เดือน |  | เตียง-วัน/เดือน
|  |  |  | เตียง-วัน/ปี |  | เตียง-วัน/ปี
1.7 | อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้พลังงานสูง
| อุปกรณ์ทางการแพทย์ |  |  |  | ขนาด (kW) | จำนวน (เครื่อง) | ชั่วโมงใช้งาน ต่อ ปี
1. Computed Tomography scanners (CT scan)
2. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
3. ...
4. ...
5. ...
1.8 | เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ (ขนาดมากกว่า 10 kW ขึ้นไป)
| รายการอุปกรณ์สำนักงาน/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีนัยสำคัญ |  |  |  | ขนาด (kW) | จำนวน (เครื่อง) | ชั่วโมงใช้งาน ต่อ ปี
1. ลิฟท์
2. บันไดเลื่อน
3. ปั๊มน้ำ
4. ...
5. ...
1.9 | ระบบปรับอากาศ
| ชนิด |  | การระบายความร้อน |  | ขนาด (Btu/h) | จำนวน (เครื่อง) | EER
KW/ton = 12 / EER
KW/ton = 12 / (COP x 3.412)
| หมายเหตุ EER = COPx3.412 หรือ EER = 12/(kW/ton), COP = EER/3.412 หรือ COP = 12/(kW/ton)/3.412 | [6 empty] | EER = 12 / KW/ton
น้ำ
อากาศ
package
split type
chiller
อื่นๆ………
น้ำ
อากาศ
package
split type
chiller
อื่นๆ………
น้ำ
อากาศ
package
split type
chiller
อื่นๆ………
น้ำ
อากาศ
package
split type
chiller
อื่นๆ………
น้ำ
อากาศ
package
split type
chiller
อื่นๆ………
น้ำ
อากาศ
package
split type
chiller
อื่นๆ………
น้ำ
อากาศ
package
split type
chiller
อื่นๆ………

## พื้นที่ใช้สอยปี 58-59
ชื่ออาคาร: | …………………..
2. การใช้สอยพื้นที่ของปี 2558 - 2559 (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ)
2.1 การใช้สอยพื้นที่ปี 2558
ปี 2558
ชื่ออาคาร | จำนวนชั้น | ชั้นที่ | ลักษณะการใช้พื้นที่ | พ.ท.ปรับอากาศ |  |  | พ.ท.ไม่ปรับอากาศ |  |  | เวลาทำงาน |  | เวลาทำงาน
|  |  |  | OPD | IPD | พ.ท.รวม | OPD | IPD | พ.ท.รวม | OPD |  | IPD
[10 empty] | ชม/ปี | วัน/ปี | ชม/ปี | วัน/ปี
อาคาร ... |  | 1
2
3
4
5
6
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
อาคาร ... |  | 1
2
3
4
5
6
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
อาคาร ... |  | 1
2
3
4
5
6
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
อาคาร ... |  | 1
2
3
4
5
6
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
อาคาร ... |  | 1
2
3
4
5
6
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 การใช้สอยพื้นที่ปี 2559
ปี 2559
ชื่ออาคาร | จำนวนชั้น | ชั้นที่ | ลักษณะการใช้พื้นที่ | พ.ท.ปรับอากาศ |  |  | พ.ท.ไม่ปรับอากาศ |  |  | เวลาทำงาน |  | เวลาทำงาน
|  |  |  | OPD | IPD | พ.ท.รวม | OPD | IPD | พ.ท.รวม | OPD |  | IPD
[10 empty] | ชม/ปี | วัน/ปี | ชม/ปี | วัน/ปี
อาคาร ... |  | 1
2
3
4
5
6
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
อาคาร ... |  | 1
2
3
4
5
6
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
อาคาร ... |  | 1
2
3
4
5
6
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
อาคาร ... |  | 1
2
3
4
5
6
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
อาคาร ... |  | 1
2
3
4
5
6
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## กรอบอาคาร
ชื่ออาคาร | โรงพยาบาล xxxxxxxxxx
3. รูปถ่ายหรือภาพวาดกรอบอาคาร
อาคาร ................................................... จำนวนชั้น .........................
ด้านที่ 1 |  | ด้านที่ 2
ด้านที่ 3 |  | ด้านที่ 4
อาคาร ................................................... จำนวนชั้น .........................
ด้านที่ 1 |  | ด้านที่ 2
ด้านที่ 3 |  | ด้านที่ 4
อาคาร ................................................... จำนวนชั้น .........................
ด้านที่ 1 |  | ด้านที่ 2
ด้านที่ 3 |  | ด้านที่ 4
อาคาร ................................................... จำนวนชั้น .........................
ด้านที่ 1 |  | ด้านที่ 2
ด้านที่ 3 |  | ด้านที่ 4
อาคาร ................................................... จำนวนชั้น .........................
ด้านที่ 1 |  | ด้านที่ 2
ด้านที่ 3 |  | ด้านที่ 4

## การใช้พลังงาน
ชื่ออาคาร | โรงพยาบาล xxxxxxxxxx
4. การใช้พลังงานของปี 2558 - 2559
เดือน-ปี | พลังงานไฟฟ้า (kWh) | เชื้อเพลิงที่ 1 (ระบุ) ____________ | เชื้อเพลิงที่ 2 (ระบุ) ____________
|  | ปริมาณ (ระบุหน่วย)___________ | ปริมาณ (ระบุหน่วย)___________
240332
240363
240391
240422
240452
240483
240513
240544
240575
240605
240636
240666
รวม | 0 | 0 | 0
เฉลี่ย | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
240697
240728
240756
240787
240817
240848
240878
240909
240940
240970
241001
241031
รวม | 0 | 0 | 0
เฉลี่ย | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## แผนอนุรักษ์พลังงาน
ชื่ออาคาร | โรงพยาบาล xxxxxxxxxx
5. แผนการอนุรักษ์พลังงานของปี 2560
ลำดับที่ | มาตรการ | ระบบ | ระยะเวลาดำเนินการ | เงินลงทุน (บาท) | ผลประหยัด
[5 empty] | (ระบุหน่วย/ปี) | บาท/ปี
รวม |  |  |  | 0 |  | 0
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง และทางอาคารมีความตั้งใจที่จะขอรับการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กับโครงการส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารโดย กฟน. และยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ .................................................................
( )
ตำแหน่ง ..............................................................
วันที่ .................................................................